## Sheet1
序号 | 医用耗材注册证名称 | 申请理由及功能要求
2 | 线带 | 1、适用于宫颈的环状缝合，不带缝针的线带可在手术中做牵引和/或固定带之用。
3 | 一次性使用无菌产包 | 一次性使用无菌产包由一次性使用无菌手术单、一次性使用无菌手术衣、医用脱脂棉纱布块、护婴脐带、尿片等为主要组件，按使用设计组合后而成。经环氧乙烷灭菌处理，为一次性使用无菌产品，供顺产、引产或人流时使用。
4 | 腹膜透析管路 | 1、配合自动化腹膜透析机使用。 2、适配于吉林迈达FM-Ⅰ型腹膜透析机使用。
5 | 血液净化装置的体外循环血路 | 1、血液净化时作为血液通道使用。 2、适配于威高DBB-06S型血液透析机、威高DBB-EXA-ESSA型透析机（单泵）使用。
6 | 空心纤维透析器 | 1、在血液透析治疗中提供血液与透析液进行物质交换的场所，能清除患者体内的毒素和体内潴留过多的水分，同时补充体内所需的物质，维持电解质和酸碱平衡。 2、适配于威高DBB-06S型血液透析机、威高DBB-EXA-ESSA型透析机（单泵）、德国费森尤斯4008B、4008S、4008S ART型血液透析机、金宝AK95S型血液透析机使用。 3、有效膜面积≥1.5㎡。
7 | 高通量透析器 | 1.良好的生物相容性2.更高的毒素持续清除能力3.更好的中大分子清除率4.更准确的分子筛选曲线5.更低白蛋白丢失6.更高的β2-微球蛋白清除率适用于急、慢性肾功能衰竭的血液透析治疗。7、适配于威高DBB-06S型血液透析机、威高DBB-EXA-ESSA型透析机（单泵）、德国费森尤斯4008B、4008S、4008S ART型血液透析机、金宝AK95S型血液透析机使用。8、有效膜面积≥1.8㎡。
8 | 血液透析滤过器 | 1、血液透析滤过器，透析器小面积透析器拥有卓越的中小分子清除，性能最大化防止HDF治疗过程中的白蛋白丢失以满足血透患者所需的临床治疗需求；透析器的高清除率与超滤平衡性能最大幅度降低治疗过程中的反超几率，有效拦截透析液中的微生物及内毒素，让患者治疗更加安全及舒适；小膜面积，低血室容量，高效中小分子清除，低反超几率。除磷效果佳。 2、适配于威高DBB-06S型血液透析机、威高DBB-EXA-ESSA型透析机（单泵）、德国费森尤斯4008B、4008S、4008S ART型血液透析机、意大利贝而克Formula2000型血液净化机、东丽TQS-88双泵型透析机使用。 3、有效膜面积≥1.7㎡。
9 | 血液净化装置的体外循环血路 | 1、血液净化HDF做为血液通道使用。 2、适配于意大利贝而克Formula2000型血液净化机、东丽TQS-88双泵型透析机使用。
10 | 血液透析管及附件 | 适用于血液透析、采血和液体输注。一次性使用。
11 | 紫杉醇释放高压分流球囊扩张导管 | 适用于血液透析患者的自体动静脉瘘透析通路狭窄病变扩张治疗。
13 | 腹膜透析导管及附件 | 功能要求:作为腹膜透析经皮穿刺置管手术的必须材料，适用于需要行腹膜透析治疗的CKD患者的置管，以及行腹膜透析治疗的重症胰腺炎患者的置管。
15 | 连续性血液净化管路 | 1、与机器连接，适用于急性肾衰竭，具体用于静脉-静脉血液滤过、血液透析和血液透析滤过治疗，一次性使用。该产品仅限于体重在10公斤以下的儿童。 2、适配于德国费森尤斯MELTIFILT RATE(CRRT)型床旁血透机使用。
16 | 空心纤维血液透析滤过器 | 1、与机器连接，适用于急性肾衰竭，具体用于静脉-静脉血液滤过、血液透析和血液透析滤过治疗，一次性使用。该产品仅限于体重在10公斤以下的儿童。 2、适配于德国费森尤斯MELTIFILT RATE(CRRT)型床旁血透机使用。
17 | 中心静脉导管套件（儿童） | 适用于血液透析、血浆置换和液体输注。
29 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（实时荧光转录介导扩增法） | 1、用于体外定量检测人血浆和血清中的丙型肝炎病毒（HCV）核糖核酸（RNA）. 2、适配于美国豪洛捷PANTHER System型全自动核酸检测系统。
30 | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（实时荧光转录介导扩增法） | 1、用于体外定量检测人血浆和血清中的乙型肝炎病毒（HBV）脱氧核糖核酸（DNA） . 2、适配于美国豪洛捷PANTHER System型全自动核酸检测系统。
31 | 过敏原检测试剂盒（详见附件：过敏原检测试剂盒明细） | 1、用于对受检者过敏原检测，可帮助受检者了解是否为过敏体质，对何种物质过敏，并知晓对该物质过敏的严重程度。 2、 检测项目IgE单点≧38项、IgE混合点≧7项，IgG≧80项； 3、适配于深圳爱康 URANUS AE95型全自动过敏源分析仪（全自动酶免仪）设备。
32 | 胃功能三项检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 1、用于体外定量检测人血清中胃泌素17（G-17）、胃蛋白酶原I（PGI）和胃蛋白酶原II（PGII）的含量。血清胃功能检测（ GastroPanel® ）是一种通过抽取人静脉血2～3ml（空腹），测定其中胃泌素17、胃蛋白酶原Ⅰ、Ⅱ，并加以综合分析从而辅助诊断胃黏膜疾病的方法，用于筛查早期胃癌。血清胃蛋白酶原可以比较准确地显示病人体内胃黏膜细胞的状态和功能，并且还适用于幽门螺旋杆菌除菌疗效的一种判定。 2、适配于美国Luminex 200型多功能流式点阵仪使用。