|  |
| --- |
| 云南大学附属医院医用直线加速器(医科达Versa HD）备件清单 |
| **序号** | **零件号** | **名 称** | 报 价 |
| 1 | 45133308530 | 磁控管MG6370E |  |
| 2 | 45133304326 | 输出窗RF output window(MR |  |
| 3 | 1522883 | 摄像头(Agility) |  |
| 4 | 1014204 | I0N CHAMBER ASSEMBLY |  |
| 5 | 1527814 | PSU,ION PUMP |  |
| 6 | 45133307890 | 离子泵电源 |  |
| 7 | 1504611(1550790) | ATP controller PCB |  |
| 8 | 45133411787 | CLUTCH ASSEMBLY |  |
| 9 | 1017632 | 视频控制板(Agility) |  |
| 10 | 1542929 | 磁控管电源(psu,15v,18A,300w) |  |
| 11 | 100656 | CCU PCB |  |
| 12 | 1502613 | 标距灯组件 |  |
| 13 | 1007498 | POT ASSY IMAGING ARM LONG |  |
| 14 | 45133165177 | 闸流管CX1154L |  |
| 15 | 1547237 | Kit,PROJECTOR ASSY and led ctrl pet |  |
| 16 | 1547237 | LED射野灯组件 |  |
| 17 | 45133304800 | SL ELECTRON GUN ASSI |  |
| 18 | 1018121 | 治疗床升降电机(Versa HD) |  |
| 19 | 1018121 | 治疗床升降电机(Synergy) |  |
| 20 | 45133503502 | HT controller PCB |  |
| 21 | 1008587 | MLC集成板 |  |
| 22 | 45133411788 | BRAKE ASSEMBLY |  |
| 23 | 45133318459 | Z-UMD |  |
| 24 | 1016518 | PSU of KV detector panel |  |
| 25 | 1016518 | PSU of MV detector panel |  |
| 26 | 1023531 | Xvi平板销钉控制电路板 |  |
| 27 | 1023531 | ACB PCB |  |
| 28 | 1517657 | MLC叶片驱动电路板(Agility) |  |
| 29 | 1503438 | 隔离变压器(Gun filamentisolatior transformer |  |
| 30 | SAT-A3240-05SAT-A6378-26 | LV DRAC |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 1539679 | MRT 14791.GENERAL FKP ASSY |  |
| 32 | 1006737 | SIB |  |
| 33 | 1006737 | PCB ASSY,SIB电路板 |  |
| 34 | 1527044 | PROGRAMMED PCB ASSY,ROUTER |  |
| 35 | 1523707 | LIB控制板 |  |
| 36 | 45133909025 | 马达驱动电路板 |  |
| 37 | 45133318990 | X -Brake(X方向刹车) (床头脚向) |  |
| 38 | 1007288 | DCB PCB |  |
| 39 | 15061551541744 | KIT,HAND HAND HELD CONTROLLEF |  |
| 40 | 4513330410003Y(1541653) | DRIFT TUBE ASSEMBLY |  |
| 41 | 1522037 | BEAM MU DOSE MODULE |  |
| 42 | 1538489 | PCB ASSY.DLG&DIAPHRAGM DRIVE |  |
| 43 | 1538489 | DLG驱动电路板 |  |
| 44 | 1004818 | KV ACB Breakout assemblv |  |
| 45 | 45133502750 | KV generatorintorface PCB |  |
| 46 | SAT-A300911 | interface control pcb |  |
| 47 | 1010848 | 反光镜(Agility) |  |
| 48 | 45133326854 | Mirror assembly(Mylar |  |
| 49 | 1523712 | Room Card-RT |  |
| 50 | 1007897 | 枪灯丝 |  |
| 51 | 1015075 | CABLE RETRACTILE(SK25BB-SK26B |  |
| 52 | 1015076 | CABLE RETRACTILE(SK25AA-SK26A) |  |
| 53 | 45133407204 | 钨门变速箱MLC reduction gearbox Kit |  |
| 54 | 1020850 | PPG |  |
| 55 | 45133904784R | IRC(73区) |  |
| 56 | 45133904785R | IRC(14区 |  |
| 57 | 45133904594 | PSB-DPT电路板 |  |
| 58 | 45133904594 | PSB-DPT |  |
| 59 | 45133308244 | CABLE,Varian IPCU to Varian ion Pump |  |
| 60 | 1523711 | 1553 interface Board |  |
| 61 | 1516753 | 闸流管触发板 |  |
| 62 | 1512130 | ROC |  |
| 63 | 1010256 | A012 |  |
| 64 | 1500441 (1526644) | WEDGE BOARD-FT |  |
| 65 | 1519936 | LVC-A(synergy |  |
| 66 | 1020413 | DIA-R0T |  |
| 67 | 45133305658 | MTU |  |
| 68 | 1519937 | LVC-B(synergy |  |
| 69 | 1500444(1526646 | LED control |  |
| 70 | 1519103 | PCB ASSY,DOSIMETRY A |  |
| 71 | 1501074 | PCB ASSY、 DOSIMETRY B |  |
| 72 | 45133307306 | DIE-ICA |  |
| 73 | 45133307307 | DIE-ICB |  |
| 74 | 45133307308 | DIE-ICC |  |
| 75 | 45133307302 | DIE-RHA |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | 45133307302 | DIE-RHA |  |
| 77 | 1015481(1026565) | 温控WEST6100- |  |
| 78 |  | RT电脑主板 |  |
| 79 | 1511862 | P.C.B.ASSEMBLY,AI12-BIT |  |
| 80 | 45133307303 | DIE-RHE |  |
| 81 | 45133307303 | DIE-RHB |  |
| 82 | 45133307305 | DIE-HTB |  |
| 83 | 45133307304 | DIE-HTA |  |
| 84 | 45133904104 | 调制器隔离板 |  |
| 85 | 45133302802 | Motor assembly, pancake(机架马达) |  |
| 86 | 45133903864R | LVC-A(versaHD) |  |
| 87 | 45133902084 | A08 |  |
| 88 | 4513330223101R | 气压表 |  |
| 89 | 1517085 | 楔形块电机组件 |  |
| 90 | 451339038650DB | LVC-B(Versa HD) |  |
| 91 | 1005032 | SCC-RHA |  |
| 92 | 45133903514R | UMD |  |
| 93 | 1005039 | SCC-HTA |  |
| 94 | 1005038 | SCC-ICA |  |
| 95 | 45133307898 | CONVERTOR BOX |  |
| 96 | 1534191 | FRU,PCB 2,SIDE A,ASSEMBLY |  |
| 97 | 1534195 | FRU,PCB 2,SIDE B,ASSEMBI |  |
| 98 | 45133904194 | HTC |  |
| 99 | 45133904194 | HTC |  |
| 100 | 1016476 | MLC电机组件 |  |
| 101 | 1534958 | MLC叶片驱动马达 |  |
| 102 | 1005036 | SCC-ICB |  |
| 103 | 1005033 | SCC-RHB |  |
| 104 | 1005033 | SCC-RHB |  |
| 105 | 1016474 | DLG刹车 |  |
| 106 | 1016472 | 刹车KIT.SPARES.DIAPHRAGM BRAKE |  |
| 107 | 1016478 | Key组件 |  |
| 108 | 1022869 | SCC-HTB |  |
| 109 | 1022869 | SCC-HTB |  |
| 110 | 45133902974 | HME电路板 |  |
| 111 | 4513341184501K | CABLE ASSY,PL4 TO SK4A |  |
| 112 | 1525500 | MLC反光点(Agility) |  |
| 113 | 4513316442101T | POTENTIOMETER,20K,101 |  |
| 114 | 1016477 | KIT,SPARES, LEAF MOTOR F[XINC |  |
| 115 | 1015838 | 750UPS |  |
| 116 | 45133164421 | coarse电位器 |  |
| 117 | 1502964 | SPARES KIT,LED FIELD LAMP |  |
| 118 | 1018265 | Z drive motor brush(4 off) |  |
| 119 | 451333264434513332644304F | MLC马达 |  |
| 120 | 45133164412 | Fine电位器 |  |
| 121 | ESP088 | 真空硅APIEZON |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 122 | 8113024252 | MLC丝杆 |  |
| 123 | ESP088(PN#8000970) | 真空硅APIEZON |  |
| 124 | 1018168 | CABLE, SK26-L1 TO SK26-T2 |  |
| 125 | 3RT13161BB40 | CONA接触器3RT1316-1BB4C |  |
| 126 | ESP033 | CONB接触器 |  |
| 127 | 101855903 | MLC风扇 |  |
| 128 | 1022096(1531145) | 风扇(用于router电路板) |  |
| 129 | 451334118990AF | LABEL ARM CONTROL 2 |  |
| 130 | 451334118980AH | LABEL ARM CONTROL L |  |
| 131 | 262285518838 | 钨门皮带Belt |  |
| 132 | 451362610003 | Belt(机架马达皮带) |  |
| 133 | 1515219 | KIT,GASKET,70mn |  |
| 134 | 151522 | 离子泵铜封 |  |
| 135 | 261308030168H | 电子枪密封垫圈 |  |
| 136 | 261308039505 | SEAL BS1806/223 |  |
| 137 | 1510260 | KV平板 |  |
| 138 | 1505978 | MV 平板 |  |
| 139 | 45133502026 | KV球管 |  |
| 140 | 1515098 | 离子泵 |  |