**云南大学附属医院设备维保服务采购需求调查公告**

云南大学附属医院拟采购**全数字化胸片X线机（西门子AXTOM Aristos VX）、全数字化X线成像系统（上海西门子Multix Select DR）**设备维保服务，为充分了解市场生产及供销情况，保证采购工作公正、公平、公开顺利开展，我院拟对该批设备维保服务进行院内采购需求调查，有意者请携带有关资料前来我院沟通洽谈。

****一、项目内容****

对我院**1.全数字化胸片X线机（西门子AXTOM Aristos VX）；2.全数字化X线成像系统（上海西门子Multix Select DR）**进行维保**，主要服务和技术要求：1.**整机人工技术保修服务，保修期内不限次数人工服务。2.维护保养：每年≥4次／台维护保养。3.响应时间：≤6小时，保证全年开机率：≥95%（按全年365天计算）。4.西门子Aristos VX DR及西门子Select MX DR搬移到新大楼，需按科室要求搬迁，并保证正常使用。5.保修期限3年。

**二、报名资料及相关要求**

1.报名资料：

1、有效期内的三证合一营业执照（经营范围需包含医疗设备录名单）截图并加盖公章；

2、报名时间：2024年01月25日---2024年01月31日上午9:00-12:00,下午14:00--17:00（法定节假日除外）。

3、报名地点：昆明市五华区青年路176号云南大学附属医院资产管理部（1号住院楼旁配电楼2楼）。

**三、专家采购需求调查会材料及相关安排**

1.专家采购需求调查会资料

1.1、效期内的三证合一营业执照（经营范围需包含医疗设备维修）复印件；

1.2、供应商法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书（法人亲自参加现场采购需求调查会的，可不出具法定代表人授权书）；

1.3、无犯罪承诺书以及供应商在本项目谈判截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） “政府采购严重违法失信行为信息记录名单”截图；

1.4、技术服务方案及报价（格式自拟）。

## 1.5、具备相关维保服务能力证明材料。

## 1.6、近三年（2021年1月—2023年12月）类似业绩证明材料。

**以上材料请按顺序装订成册，加盖骑缝章（其中1.1—1.3需分别加盖公章），一式二份。**

2、采购需求调查会材料递交截止时间：2024年01月31日17:00，未按时递交材料视为自动放弃，不予受理。

3、采购需求调查会材料递交昆明市五华区青年路176号云南大学附属医院资产管理部（1号住院楼旁配电楼2楼）。

**四、现场采购需求调查会**

1、采购需求调查会时间：根据申请文件提交情况另行通知。

2、采购需求调查会地点：云南大学附属医院临时门诊楼509会议室（昆明市青年路176号）

**现场采购需求调查会时，将对维保服务相关事宜进行详细咨询，申请人须派熟悉设备性能、维修保养及相关服务等情况的人员参会，以免影响咨询会效果。**

联系咨询：云南大学附属医院资产管理部

尹老师     0871-65156650转3034