设备清单

| 序号 |  | 房间 | 设备名称 | 设备型号 | 设备性质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 主实验室 | 液氮罐 | YDS-140-216 | 通用设备 | 6 |
| 2 |  | 主实验室 | 超低温冰箱 | 991 | 超大超重 | 1 |
| 3 |  | 主实验室 | 冰柜 | -25℃ | 超大超重 | 2 |
| 4 |  | 主实验室 | 冰箱 | 双层冰箱 | 通用设备 | 1 |
| 5 |  | 主实验室 | 双层摇床 | MQL-61 | 通用设备 | 1 |
| 6 |  | 主实验室 | 超净工作台 | 双人 | 通用设备 | 3 |
| 7 |  | 主实验室 | 全自动酶免仪 | URANUS AE 95 | 精密设备 | 1 |
| 8 |  | 主实验室 | 全自动生化分析仪 | BS-360S | 精密设备 | 1 |
| 9 |  | 主实验室 | 纯水机 | UPS-I-40L | 通用设备 | 1 |
| 10 |  | 主实验室 | 金属浴 |  | 通用设备 | 1 |
| 11 |  | 主实验室 | 迷你离心机 |  | 通用设备 | 1 |
| 12 |  | 主实验室 | 数字混匀仪 | QB-228 | 通用设备 | 1 |
| 13 |  | 主实验室 | 电脑 |  | 通用设备 | 1 |
| 14 |  | 主实验室 | 离心机 | TDZ5-WS | 通用设备 | 1 |
| 15 |  | 主实验室 | 离心机 | TD-5Z | 通用设备 | 1 |
| 16 |  | 主实验室 | 迷你离心机 | MINIP25 | 通用设备 | 2 |
| 17 |  | 主实验室 | 超声波清洗器 | SB-800-DTD | 通用设备 | 1 |
| 18 |  | 主实验室 | 纯水机 | basic-q15-it | 通用设备 | 1 |
| 19 |  | 主实验室 | 超纯水机 | synergy UV-R | 通用设备 | 1 |
| 20 |  | 主实验室 | 隔膜泵 |  | 通用设备 | 1 |
| 21 |  | 主实验室 | 封口机 |  | 通用设备 | 1 |
| 22 |  | 主实验室 | 脱色摇床 |  | 通用设备 | 1 |
| 23 |  | 主实验室 | PH计 | PHS-3E | 通用设备 | 1 |
| 24 |  | 主实验室 | 加热板 | C-MAG | 通用设备 | 1 |
| 25 |  | 主实验室 | 摇床 |  | 通用设备 | 1 |
| 26 |  | 主实验室 | 迷你离心机 |  | 通用设备 | 2 |
| 27 |  | 主实验室 | 三联金属浴 | MINIT-H2C | 通用设备 | 3 |
| 28 |  | 主实验室 | 混匀仪 |  | 通用设备 | 1 |
| 29 |  | 主实验室 | 离心机 | PICO 17 | 通用设备 | 1 |
| 30 |  | 主实验室 | 脱色摇床 |  | 通用设备 | 1 |
| 31 |  | 主实验室 | 桌面洁净台 |  | 通用设备 | 1 |
| 32 |  | 主实验室 | 干式荧光免疫分析仪 | FIC-Q100 | 通用设备 | 1 |
| 33 |  | 主实验室 | 离心机 | TDZ5-WS | 通用设备 | 1 |
| 34 |  | 主实验室 | 电子天平 | AUX120 | 通用设备 | 1 |
| 35 |  | 主实验室 | 电子天平 | TXB6201L | 通用设备 | 1 |
| 36 |  | 主实验室 | 电子天平 | UW820S | 通用设备 | 1 |
| 37 |  | 主实验室 | 荧光定量PCR仪 | 7500 | 精密设备 | 1 |
| 38 |  | 主实验室 | 荧光定量PCR仪 | 7300 | 精密设备 | 1 |
| 39 |  | 主实验室 | 酶标仪 | Spectrophotometer | 通用设备 | 1 |
| 40 |  | 主实验室 | 微量分光光度计 | NanoDrop2000 | 通用设备 | 1 |
| 41 |  | 主实验室 | PCR仪 | Veriti Dx(9912) | 通用设备 | 1 |
| 42 |  | 主实验室 | PCR仪 | T100 | 通用设备 | 1 |
| 43 |  | 主实验室 | 蛋白转印仪 | TRANS-BLOT TURBO | 通用设备 | 1 |
| 44 |  | 主实验室 | 电泳仪 |  | 通用设备 | 1 |
| 45 |  | 主实验室 | 冷冻离心机 | X3R | 通用设备 | 1 |
| 46 |  | 主实验室 | 冷冻离心机 | ST 16R | 通用设备 | 1 |
| 47 |  | 主实验室 | 离心机 | IEC MULTI | 通用设备 | 1 |
| 48 |  | 主实验室 | 电泳仪 |  | 通用设备 | 1 |
| 49 |  | 主实验室 | 微波炉 |  | 通用设备 | 1 |
| 50 |  | 主实验室 | 凝胶成像仪 | Universal Hood | 精密设备 | 1 |
| 51 |  | 主实验室 | 混匀仪 |  | 通用设备 | 1 |
| 52 |  | 主实验室 | 金属浴 |  | 通用设备 | 1 |
| 53 |  | 主实验室 | 细菌浊度仪 |  | 通用设备 | 1 |
| 54 |  | 主实验室 | 制冰机 |  | 通用设备 | 1 |
| 55 |  | 主实验室 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96S | 通用设备 | 1 |
| 56 |  | 主实验室 | PCR仪 | C1000 | 通用设备 | 1 |
| 57 |  | 主实验室 | 离心机 | PICO 21 | 通用设备 | 1 |
| 58 |  | 主实验室 | 离心机 | FRESCO 12 | 通用设备 | 1 |
| 59 |  | 主实验室 | B2生物安全柜 | 双人 | 超大超重 | 1 |
| 60 |  | 主实验室 | 全自动核酸检测分析系统 | AutoSAT | 精密设备 | 1 |
| 61 |  | 主实验室 | 核算提取仪 | HBNP-9600A | 精密设备 | 1 |
| 62 |  | 主实验室 | 全自动核酸检测系统 | PANTHER system | 精密设备 | 1 |
| 63 |  | 主实验室 | 双开门冰箱 | BCD-649WE | 通用设备 | 1 |
| 64 |  | 主实验室 | 双开门冰箱 | BCD-575WDBI | 通用设备 | 2 |
| 65 |  | 主实验室 | 超低温冰箱 | 995 | 超大超重 | 1 |
| 66 |  | 主实验室 | 4℃冰箱 |  | 通用设备 | 2 |
| 67 |  | 主实验室 | 紫外消毒车 |  | 通用设备 | 4 |
| 68 |  | 主实验室 | 水浴锅 | DK-8AK | 通用设备 | 1 |
| 69 |  | 主实验室 | 电热恒温培养箱 | BJPX-H160 | 通用设备 | 1 |
| 70 |  | 主实验室 | 数字混匀仪 | MX-RD-Pro | 通用设备 | 1 |
| 71 |  | 主实验室 | 洗板机 | APW-100 | 通用设备 | 1 |
| 72 |  | 主实验室 | 分子杂交炉 | FYY-3 | 通用设备 | 1 |
| 73 |  | 主实验室 | 真空离心机 |  | 通用设备 | 1 |
| 74 |  | 仪器室 | 4℃冰箱 |  | 通用设备 | 1 |
| 75 |  | 仪器室 | 流式细胞仪 | FACSCanto II | 精密设备 | 1 |
| 76 |  | 仪器室 | 流式细胞仪 | FACSCanto fluidics cart | 精密设备 | 1 |
| 77 |  | 仪器室 | 血清胃功能荧光免疫层析智能检测系统 | HIT-92A | 通用设备 | 1 |
| 78 |  | 仪器室 | PCR仪 | ETC811 | 通用设备 | 2 |
| 79 | 仪器室 |  | 电脑 |  | 通用设备 | 1 |
| 80 |  | 仪器室 | 液相悬浮芯片系统 | Luminex 200 | 精密设备 | 1 |
| 81 |  | 仪器室 | 混匀仪 |  | 通用设备 | 1 |
| 82 |  | 仪器室 | 离心机 | TDZ5-WS | 通用设备 | 1 |
| 83 |  | 仪器室 | 壁挂空调 |  | 通用设备 | 1 |
| 84 |  | 微生物室 | 二氧化碳培养箱 | MCO-5AC | 通用设备 | 1 |
| 85 |  |  | 双开门冰箱 |  | 通用设备 | 1 |
| 86 |  | 微生物室 | 落地离心机 | DL-5-B | 通用设备 | 1 |
| 87 |  | 微生物室 | 4℃冰箱 |  | 通用设备 | 1 |
| 88 |  | 微生物室 | 倒置显微镜 | XDS-1B | 通用设备 | 1 |
| 89 |  | 微生物室 | 细胞计数器 | COUNTESS II | 通用设备 | 1 |
| 90 |  | 微生物室 | 迷你离心机 |  | 通用设备 | 1 |
| 91 |  | 微生物室 | 二氧化碳培养箱 |  | 通用设备 | 1 |
| 92 |  | 微生物室 | 显微镜 |  | 通用设备 | 1 |
| 93 |  | 微生物室 | A2生物安全柜 |  | 超大超重 | 1 |
| 94 |  | 分子生物学室 | 4℃冰箱 |  | 通用设备 | 2 |
| 95 |  | 分子生物学室 | 双开门冰箱 | BCD-575WDBI | 通用设备 | 1 |
| 96 |  | 分子生物学室 | 电脑 |  | 通用设备 | 1 |
| 97 |  | 分子生物学室 | 显微镜 | Axio imager.A2 | 通用设备 | 1 |
| 98 |  | 分子生物学室 | 显微镜 | Axio Vert A1 | 通用设备 | 1 |
| 99 |  | 分子生物学室 | 酶标仪 | INFINITE E PLEX | 通用设备 | 1 |
| 100 |  | 分子生物学室 | 全自动化学发光免疫分析系统 | Shine i2990 | 精密设备 | 1 |
| 101 |  | 分子生物学室 | 实时荧光定量PCR仪 | QUANTSTUDIO 12K FLEX | 精密设备 | 1 |
| 102 |  | 分子生物学室 | 基因测序仪 | 3500 Dx Gonotic Analyzer | 精密设备 | 1 |
| 103 |  | 分子生物学室 | 全自动化学发光免疫分析仪 | C2000 | 精密设备 | 1 |
| 104 |  | 分子生物学室 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-3000A | 精密设备 | 1 |
| 105 |  | 分子生物学室 | 全自动核酸提取仪 | AUTO-PURE 24BT | 精密设备 | 1 |
| 106 |  | 分子生物学室 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-9600A | 精密设备 | 1 |
| 107 |  | 细胞培养室 | 二氧化碳培养箱 |  | 通用设备 | 5 |
| 108 |  | 细胞培养室 | 双开门冰箱 |  | 通用设备 | 2 |
| 109 |  | 细胞培养室 | 洁净工作台 |  | 超大超重 | 4 |
| 110 |  | 细胞培养室 | 细胞计数器 |  | 通用设备 | 1 |
| 111 |  | 细胞培养室 | 显微镜 | Axio imager.A2 | 通用设备 | 2 |
| 112 |  | 细胞培养室 | 金属浴 |  | 通用设备 | 1 |
| 113 |  | 细胞培养室 | 混匀仪 |  | 通用设备 | 1 |
| 114 |  | 细胞培养室 | 4℃冰箱 |  | 通用设备 | 1 |
| 115 |  | 消毒间 | 灭菌锅 | G180DP | 通用设备 | 1 |
| 116 |  | 消毒间 | 干燥箱 | DHG-9141A | 通用设备 | 1 |
| 117 |  | 消毒间 | 洗衣机 |  | 通用设备 | 1 |
| 118 |  | 毒物检测室 | 气相色谱仪 | 7890B | 精密设备 | 1 |
| 119 |  | 毒物检测室 | 双开门冰箱 | BCD-649WE | 通用设备 | 1 |
| 120 |  | 毒物检测室 | 落地离心机 | VELOCITY 10RT | 通用设备 | 1 |
| 121 |  | 毒物检测室 | LC-MS | 1290-6460 | 精密设备 | 1 |
| 122 |  | 毒物检测室 | 危化品柜 |  | 通用设备 | 2 |
| 123 |  | 毒物检测室 | 壁挂空调 |  | 通用设备 | 1 |
| 124 |  | 毒物检测室 | 原子吸收/火焰 | 200 series AA | 精密设备 | 1 |
| 125 |  | 毒物检测室 | 原子吸收/石墨炉 | 200 series AA | 精密设备 | 1 |
| 126 |  | 毒物检测室 | 冷台 | TB-718L | 通用设备 | 1 |
| 127 |  | 毒物检测室 | 自动包埋机 | TB-718E | 通用设备 | 1 |
| 128 |  | 毒物检测室 | 切片机 | NM325 | 通用设备 | 1 |
| 129 |  | 毒物检测室 | 恒温摊片烤片机 | TK-218 | 通用设备 | 1 |
| 130 |  | 毒物检测室 | 离子色谱仪 | 833 | 精密设备 | 1 |
| 131 |  | 毒物检测室 | 服务器 |  | 通用设备 | 1 |
| 132 |  | 样本库 | 空压机 | SF2FF | 通用设备 | 1 |
| 133 |  | 样本库 | 空调 |  | 通用设备 | 2 |
| 134 |  | 样本库 | 灭菌锅 |  | 通用设备 | 1 |
| 135 |  | 样本库 | 液氩罐 |  | 通用设备 | 1 |
| 136 |  | 样本库 | 程序控温仪 | 7451 | 通用设备 | 1 |
| 137 |  | 样本库 | 电脑 |  | 通用设备 | 1 |
| 138 |  | 样本库 | 冰箱 |  | 通用设备 | 1 |
| 139 |  | 样本库 | 超低温冰箱 | 994 | 超大超重 | 1 |
| 140 |  | 样本库 | 超低温冰箱 | DW-HL828 | 超大超重 | 6 |
| 141 |  | 样本库 | 深低温冰箱 | DW-150W200 | 超大超重 | 2 |
| 142 |  | 样本库 | 桌面洁净台 |  | 通用设备 | 1 |
| 143 |  | 手术室 | 呼吸机 |  | 通用设备 | 1 |