**健康体适能测试及运动处方系统+慢性病康复监控管理系统**

**硬件配置要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要配置清单 |
| 1 | 心肺运动测试系统 | 1 | 1. 心肺运动测试软件 1套 2. 台车主机 1台（含两个显示器） 3. 数据采集盒 1套 4. 心电测试模块 1套 5. 血氧模块 1套 6. 立式功率车 1台 7. 流量压力变换器 10个 |
| 2 | 台阶试验测试仪 | 2 | 1. 主机 1台 2. 身高体重外设 1台 3. 主机支架 1个 4. 电源线 1根 |
| 3 | 人体成分分析仪 | 1 | 1）人体成分主机 1台  2）左右手电极各一支 2支  3）前后底座地脚 4个  4）网口数据线 1条  6）数据分析工作站联机软件（主控操作，数据采集整理统计评估） 1套  7）内置LINUX操作软件 1套  8）彩色液晶触摸屏 1个 |
| 4 | 智能全身姿势评估系统 | 1 | 1）主控台 1套  2）电脑 1套  3）姿势分析镜 1套  4）摄像头 1套  5）软件 1套  6）打印机 1台 |
| 5 | 握力测试仪 | 2 | 1. 主机 1台 2. 电源线 1根 3. 握力量外设 1台 4. 主机支架 1个 |
| 6 | 纵跳测试仪 | 2 | 1）主机 1台  2）电源线 1根  3）纵跳测试仪外设 1台  4）主机支架 1个 |
| 7 | 俯卧撑测试仪 | 2 | 1. 主机 1台 2. 电源线 1根 3. 俯卧撑测试仪外设1台 4. 主机支架 1个 |
| 8 | 仰卧起坐测试仪 | 2 | 1. 主机 1台 2. 仰卧起坐外设 1台   3）电源线 1根  4）主机支架 1个 |
| 9 | 闭眼单脚站立测试仪 | 2 | 1）主机 1台  2）闭眼单脚站立测试仪外设1 台  3）电源线 1根  4）主机支架 1个 |
| 10 | 选择反应时测试仪 | 2 | 1）主机 1台  2）选择反应时外设1 台  3）电源线 1根  4）主机支架 1个 |
| 11 | 坐位体前屈测试仪 | 2 | 1）主机 1台  2）坐位体前屈测试仪外设 1 台  3）电源线 1根  4）主机支架 1个 |
| 12 | 体质监测软件 | 2 | 1）体质监测软件 1套  2）电脑 1套 |