**健康体适能测试及运动处方系统+慢性病康复监控管理系统**

**硬件配置要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要配置清单 |
| 1 | 心肺运动测试系统 | 1 | 1. 心肺运动测试软件 1套
2. 台车主机 1台（含两个显示器）
3. 数据采集盒 1套
4. 心电测试模块 1套
5. 血氧模块 1套
6. 立式功率车 1台
7. 流量压力变换器 10个
 |
| 2 | 台阶试验测试仪 | 2 | 1. 主机 1台
2. 身高体重外设 1台
3. 主机支架 1个
4. 电源线 1根
 |
| 3 | 人体成分分析仪 | 1 | 1）人体成分主机 1台2）左右手电极各一支 2支 3）前后底座地脚 4个4）网口数据线 1条6）数据分析工作站联机软件（主控操作，数据采集整理统计评估） 1套7）内置LINUX操作软件 1套8）彩色液晶触摸屏 1个 |
| 4 | 智能全身姿势评估系统 | 1 | 1）主控台 1套2）电脑 1套3）姿势分析镜 1套4）摄像头 1套5）软件 1套6）打印机 1台 |
| 5 | 握力测试仪 | 2 | 1. 主机 1台
2. 电源线 1根
3. 握力量外设 1台
4. 主机支架 1个
 |
| 6 | 纵跳测试仪 | 2 | 1）主机 1台2）电源线 1根3）纵跳测试仪外设 1台4）主机支架 1个 |
| 7 | 俯卧撑测试仪 | 2 | 1. 主机 1台
2. 电源线 1根
3. 俯卧撑测试仪外设1台
4. 主机支架 1个
 |
| 8 | 仰卧起坐测试仪 | 2 | 1. 主机 1台
2. 仰卧起坐外设 1台

3）电源线 1根4）主机支架 1个 |
| 9 | 闭眼单脚站立测试仪 | 2 | 1）主机 1台2）闭眼单脚站立测试仪外设1 台3）电源线 1根4）主机支架 1个 |
| 10 | 选择反应时测试仪 | 2 | 1）主机 1台2）选择反应时外设1 台3）电源线 1根4）主机支架 1个 |
| 11 | 坐位体前屈测试仪 | 2 | 1）主机 1台2）坐位体前屈测试仪外设 1 台3）电源线 1根4）主机支架 1个 |
| 12 | 体质监测软件 | 2 | 1）体质监测软件 1套2）电脑 1套 |