维保设备清单

| 序号 | 机器名称 | 机器型号 | 机身号 | 安装时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2421825 | 2004年10月 | 原厂保 |
| 2 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2410867 | 2004年10月 | 原厂保 |
| 3 | 单气囊电子小肠镜 | SIF-Q260 | 2100489 | 2011年7月 | 原厂保 |
| 4 | 气囊控制装置 | OBCU | 7011478 | 2011年7月 | 原厂保 |
| 5 | 电子胃镜 | GIF-2TQ260M | 2631385 | 2016年5月 | 原厂保 |
| 6 | 电子结肠镜 | PCF-H290I | 2621770 | 2016年5月 | 原厂（2026年3月以后零件停止供应风险） |
| 7 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7515875 | 2016年5月 | 原厂保 |
| 8 | 图像处理装置 | CV-170 | 7646206 | 2016年5月 | 原厂保 |
| 9 | 图像处理装置 | CV-290 | 7590368 | 2016年5月 | 原厂保 |
| 10 | 电子胃镜 | GIF-H170 | 2613249 | 2016年5月 | 原厂保 |
| 11 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2614400 | 2016年5月 | 原厂保 |
| 12 | 电子结肠镜 | CF-H170I | 2610724 | 2016年5月 | 原厂保 |
| 13 | 电子胃镜 | GIF-H170 | 2929175 | 2019年6月 | 原厂保 |
| 14 | 电子胃镜 | GIF-H170 | 2929198 | 2019年6月 | 原厂保 |
| 15 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2835541 | 2019年6月 | 原厂保 |
| 16 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2926743 | 2019年6月 | 原厂保 |
| 17 | 电子结肠镜 | CF-H170I | 2922367 | 2019年6月 | 原厂保 |
| 18 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2854782 | 2019年6月 | 原厂保 |
| 19 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7822738 | 2019年6月 | 原厂保 |
| 20 | 图像处理装置 | CV-290 | 7832152 | 2019年6月 | 原厂保 |
| 21 | 电子胃镜 | GIF-H290Z | 2137665 | 2022年4月 | 原厂保 |
| 22 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2265151 | 2022年4月 | 原厂保 |
| 23 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2229688 | 2022年4月 | 原厂保 |
| 24 | 电子结肠镜 | PCF-H290DI | 2230787 | 2022年4月 | 原厂保 |
| 25 | 电子结肠镜 | PCF-H290ZI | 2125244 | 2022年4月 | 原厂保 |
| 26 | 电子十二指肠镜 | TJF-260V | 2225734 | 2022年4月 | 原厂保 |
| 27 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7140574 | 2022年4月 | 原厂保 |
| 28 | 图像处理装置 | CV-290 | 7245264 | 2022年4月 | 原厂保 |
| 29 | 监视器 | OEV321UH | 7121295 | 2022年4月 | 原厂保 |
| 30 | 监视器 | OEV321UH | 7121289 | 2022年4月 | 原厂保 |
| 31 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2230509 | 2023年3月 | 原厂保 |
| 32 | 电子结肠镜 | PCF-H290DI | 2230949 | 2023年3月 | 原厂保 |
| 33 | 超声扇扫内镜 | GF-UCT260 | 7231911 | 2023年3月 | 原厂保 |
| 34 | 超声环扫内镜 | GF-UE260 | 7230912 | 2023年3月 | 原厂保 |
| 35 | 超声驱动器 | MAJ-1720 | 7215419 | 2023年3月 | 原厂保 |
| 36 | 超声主机 | EU-ME2 PREMIER PLUS | 7227646 | 2023年3月 | 原厂保（零件供应风险提示） |
| 备注：2台洗消机，2023年装机自带3年保修，2026年3月到期，下一期合同需再买6个月覆盖全年 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内镜清洗消毒装置 | OER-AW | 2342438 | 2023年3月 | 原厂保 |
| 2 | 内镜清洗消毒装置 | OER-AW | 2342441 | 2023年3月 | 原厂保 |
| 序号 | 机器名称 | 机器型号 | 机身号 | 备注 |  |
| 1 | 内镜清洗消毒装置 | OER-A | 2620249 | 零件停止供应，技术保。 |  |
| 2 | 内镜清洗消毒装置 | OER-A | 2720254 | 零件停止供应，技术保。 |  |
| 3 | 内窥镜冷光源 | CLV-260 | 7413195 | 零件停止供应，技术保。 |  |
| 4 | 图像处理装置 | CV-260 (A) | 7413658 | 零件停止供应，技术保。 |  |