中心实验室生物样本库管理系统采购需求

软件名称：生物样本库管理系统；

数量：1；

单位：套；

技术要求：

- 系统架构

- 系统需采用B/S架构，符合国产信创生态兼容性要求，支持国产鲲鹏ARM芯片架构，提供系统基于ARM芯片厂商的兼容性适配证书。

- 系统可支持全院多病种、多癌种、多项目、多课题、多科室、细胞库、类器官库等多中心项目的样本管理。自主知识产权，投标商具备生物样本库管理系统软件著作权证书。

- 系统具备支持：并发用户数≥200（峰值并发用户数），样本记录容量：系统设计应能高效管理和支持至少千万级别的样本记录；系统计划内正常运行时间应不低于99.8%；数据备份：支持全量备份和增量备份，备份过程不应影响系统的正常使用。

- 知情同意管理

- 系统支持按照规则给知情同意书打印辨识标签；系统支持定制化打印样本库捐献者知情同意书的标签，标签可包含二维码、条形码等条码，以及捐献者姓名、索引号、冻存日期和存储位置等信息，便于用户进行信息核对及分类装订。

- 系统支持可视化形式设计知情同意书标签。

- 系统支持连接高拍仪，把知情同意书进行拍照并保存到统一位置，可直接在捐献者信息页面进行预览；系统支持快速筛选未上传知情同意书的捐献者列表；系统支持多种格式知情同意书的存储管理，如pdf、png、word等。

- 系统支持用户上传、下载相关的捐献者知情同意书；系统支持独立的文件管理与归档，各科室或课题知情同意书分类存储，可配置相关权限执行专人管理捐献者知情同意书。

- 样本接收

1、系统支持扫码收样，用户可根据样本上的条形码进行快速扫码收样；同时支持单个样本接收和批量excel表格的形式批量导入样本接收信息。

2、系统可根据样本来源或者样本类型设置不同的接收流程，以及分类管理和查看；系统支持样本周期的自动计算，并可根据不同的样本类型接收时限，自动计算样本的接收周期是否合格。

- 样本入库

1、系统支持各科室在线提交入库申请，并由样本库人员审核样本保存知情同意书，及样本是否共享设置。

2、系统可根据存储管数、样本总量等规则，自动生成样本的分管信息等，保证分管与样本信息的可追溯性与一致性，用样本编号可以在系统中查询到该样本的分管信息。

3、系统支持样本标签模板的自定义设置，标签模板中可包括捐献者索引号、样本类型、样本编号、二维码、条形码等可识别信息；系统支持连接打印机进行标签的打印，可支持多种品牌、型号打印机。

4、系统支持样本不同存储状态的自动更新和显示，包括待入库、已入库、待出库、已出库等不同样本存储状态，保证线上线下操作的一致性。

5、系统可根据样本类型、样本来源、所属科室等自定义设置样本的存储规则，如某冰箱设置的存储样本类型为血液，则其他类型的样本不能被分配至此位置，可以避免样本入库的出错率，保证样本存放到正确的位置；

6、系统支持可视化展示和统计样本数据，可根据样本类型、存储状态、所属课题、疾病类型等多个维度统计样本数量；

7、系统支持样本操作日志的记录，如样本入库、样本出库的详细的操作记录，包括操作人、操作时间、操作内容，保证数据的准确性和可追溯性。

- 样本出库

1、系统支持快捷样本库存检索，自定义检索规则，实现模糊字段信息检索。支持展示所有符合条件样本的位置、使用情况等信息；系统支持批量出库，通过检索规则将多个样本添加到出库单。

2、支持多级审核功能，提前添加不同级别审核人员，对待出库样本信息进行确认和审核，判定样本出库通过与否，以及审批意见。

3、系统支持下载导出打印样本出库单，支持出库样本信息导出到Excel表格；同时多种形式的样本出库确认，比如使用扫码枪等设备进行扫码确认。

4、系统支持可视化展示和统计样本数据，可根据样本类型、存储状态、所属课题、疾病类型等多个维度统计样本数量。

5、系统支持对样本库存数量和冻融次数的预警信息提示。

6、系统支持样本操作日志的记录，如样本出库的详细的操作记录，包括操作人、操作时间、操作内容，保证数据的准确性和可追溯性。

- 移动端联动样本存取

1、移动端实现与PC端生物样本库进行数据互联互通，方便在PC端进行扫码录入。

2、在移动端进行实时提醒及显示，对样本存取进行实时联动，方便操作人员对样本存取实时操作。

3、避免人机分离带来的操作不便及操作错误，提升工作效率。投标商提供移动端实时存取样本联动软件著作权证书。

- 盘库管理

1、对历史样本实现样本批量自动存储排序调整，以及盘库整理，简化生物样本库管理人员操作流程，提供电子化数据样本资产管理等功能。对样本进行新增，编辑，自动排序，库存整理，电子化库存资产，入库，出库等功能。投标商具备批量样本自动排序及盘库软件著作权证书。

- 质控管理

1、样本质控：系统能够自动记录在库样本的冻融次数、并可以设置冻融次数预警值，以及支持样本质量检测结果上传。

2、系统支持对不同类型、不同运输条件的样本设置标准转运周期，统计转运周期内是否合格的样本数。

3、系统支持对于不合格样本信息数量进行统计，并且支持链接查看不合格样本对应的样本信息。

4、实现SPRCE前处理管理，可按组织、血液、样本生成不同的质量管理结果，系统支持随机抽样和定向抽样两种形式。

5、样本质控管理中，可根据样本的活性、存储位置、类型、入库时间等多维度对样本进行质控，可按不同样本分库、存储介质、样本类型等选择不同的质控方式，可查询、导出或打印；支持汇总各生产环节标记的不合格或不符合要求的样本，质控人员可查看不合格原因及决定后续处理方案，可对其进行废弃或删除操作，进行统一管理，且支持撤销或还原操作。所有被废弃或删除的样本长期保存销毁操作记录且可追溯。

- 患者管理

1、系统需具有数据集成功能，可通过与HIS/LIS/手麻/病历/病理/基因检测系统/影像系统/专病库/随访系统等医院所有大型对接，可选择系统自动抓取批量完成患者数据创建。

2、支持扫描检测条码从HIS/LIS/手麻/病历/病理/基因检测系统/影像系统/专病库/随访系统等抓取患者信息，通过扫描冻存管条形码或平板扫描仪批量扫描，实现对患者、样本的同时批量创建。

3、患者创建时，实现接口自动抓取、批量导入患者、批量导入患者及样本自动创建、手工录入等多种操作模式。

4、可根据不同项目设定其全景视图管理维度。以“患者”为中心，展示患者全景视图管理，需同一页面展示。

5、可在批量导入患者信息时，自动创建患者关联样本；支持对已创建的患者信息删除；在患者管理页面，预览患者关联样本信息。

6、支持受试者的脱落管理，可将受试者标记为脱落状态，记录脱落原因与备注；支持将受试者还原至入组的状态。

7、系统支持捐赠者的知情同意书统一管理，并支持纸质知情同意书的扫描、拍照等上传形式，可兼容高拍仪进行单个或批量知情同意书绑定；系统支持知情同意书的电子签方式，可通过使用手写板、平板电脑、手机等设备，实现知情同意数据的电子签署和信息关联。

- 试剂耗材管理

- 系统支持采购申请，填写采购的设备清单、预算、时间安排。

- 系统支持采购审批，提交采购审批后由相关人员审批，审批通过后进行采买。

- 系统支持供应商信息管理，管理供应商信息，包括供应商资质、价格政策、交货时间等，以便管理员选择最合适的供应商。

- 实验室成员可以通过系统提交采购申请，包括试剂耗材的具体规格、数量等信息，同时附带必要的实验计划或项目信息。设定采购审批流程，确保采购申请经过适当的审核程序，包括主管审批、财务审批等，以防止不必要的采购。审批通过后，系统自动生成采购订单，包括详细的试剂耗材清单、数量、价格等信息，方便供应商进行准确交付。

- 系统提供采购报表和统计功能，帮助实验室进行数据分析和决策。

- 试剂耗材模块具有自主知识产权，投标商具备试剂耗材管理系统软件著作权证书。

- 系统支持扫码操作进行试剂出入库管理

- 支持数据统计分析及追溯，患者与试剂一对一关联以后，可通过后台查看和统计试剂领用情况，实现对试剂的精细化管理。

- 支持自定义试剂信息字段，包括但不限于：试剂名称、公司名称、自定义生成试剂编号、出入库日期、产品规格、数量统计等。

- 支持自定义设置警报提醒，设定试剂库存下限，当库存数量低于下限时触发提醒，能够有效保证试剂安全及合理调度。系统支持对试剂库存进行手动调整，以应对特殊情况如损耗、损坏等。

- 试剂管理具备精准管理功能，实现具体试剂盒关联到具体的实验或使用患者，供应商具备试剂耗材精准管理相关系统软件著作权证书。

- 系统支持危化品台账管理，记录和管理实验室内的所有危险化学品信息，包括化学品名称、CAS号、物理性质、储存位置等。提供危险化学品的安全数据表（MSDS）和相关安全信息，以便实验室人员了解使用注意事项和应急处理方法。

- 设备管理

- 系统支持对仪器设备的基本信息、设备状态的信息的记录与维护。

- 系统支持设备类型记录与管理，存储设备与其他类型设备分开管理。

- 系统支持提供仪器文档管理功能，文件能够以附件的方式上传到系统中，可以通过系统查看这些电子版文件等。

- 投标商具备档案管理软件著作权证书。

- 系统支持记录仪器的维修与检测记录的录入与查看，包括维修时间、故障表现、故障原因检测、维修结果等。

- 系统能够灵活配置容器内部空间结构，且能够层级化、可视化展示冰箱、液氮罐、冻存架、抽屉、冻存盒等容器的层级结构。

- 系统支持卡片视图、表格视图、网格视图等多种展示形式的切换。

- 系统支持多种容器类型，包括:冰箱、冷藏柜、切片柜、石蜡柜、液氮罐等，支持扩展，并展示其可存储样本类型和数量。

- 系统可根据需求对不同存储容器分类定义、适用于不同课题、不同类型的样本、不同冻存管类型进行分区域存放。

- 系统支持冰箱、液氮罐、冻存架、冻存盒孔位的自动编码，同时支持自定义编码规则，可以设置特殊的编码规则。

- 系统支持创建相同型号冰箱、液氮罐的容器模板，并可通过模板快速创建容器的内部层级结构。

- 系统支持在进行位置分配时，系统将根据设置的规则，自动为样本分配存储位置。

- 系统能够对冻存管进行移动操作。同时支持整个冻存盒/冻存架的批量移库，方便用户进行存储样本的盘点与整理，移动后已存储样本的位置信息会自动更新，并保留历史修改记录。

- 系统支持用不同颜色显示不同样本类型、不同状态的冻存样本，并且能够用颜色和百分比展示各类各级容器的空间占用率和满溢度。

- 系统支持按规则自动生成冻存管编号，并打印对应的二维码、条形码标签，并可通过扫码查询对应的容器和冻存管信息。

- 系统支持查看冻存孔位样本信息，双击即可查看样本的详细信息。

- 投标商具备智能设备管理相关软件著作权证书。

- 可视化存储

1、可根据存储需求对冰箱、液氮罐、切片、蜡块等存储介质进行分类定义，重新命名、图形化、可视化管理；系统能以图形化的方式模拟显示实际分区、容器、冻存盒等的结构，系统可分别设置每个存储介质、冻存架、冻存盒的预设标本类型和图标；支持对于温区、容器各层架的数据统计，包括总容量、剩余容量。

2、实现自定义存储介质，不仅限于冰箱、液氮罐、切片、蜡块等常规储存介质，且冻存架的层数，每层的冻存盒数，均可自由定义，且形成架、盒模板，便于后期进行配置、更换，可进行图形化、可视化管理；支持样本的整箱、整层、整架、整盒转移。

3、实现不同分库、病种、课题对应的冻存容器的访问权限；入库直观显示盒内剩余存量，可按不同颜色级别警示，具备空盒推荐功能。

4、支持样本存储容器图标的自定义；并可在样本入库时实现样本横向或纵向入库模式的选择。

5、支持历史样本一键盘库编号功能，提供该功能的软件著作权证书。

- 人员管理

- 提供个人简历、资质证书、培训记录、考核记录等功能。

- 系统支持组织层级设置，包括部门、岗位、职务等信息的建立和维护；自定义不同岗位和部门人员权限，同时支持角色的划分与管理。

1、做好科室人员排班管理，支持排班情况统计、导出。

2、查询统计个人考勤情况，并对考勤报表实现导出、编辑、查看等操作。

- 科研管理

1、系统支持管理者可以在系统中发起新的科研项目或课题，包括项目名称、负责人、预算等相关文件材料供审批。支持设定科研项目的审批流程，确保项目的立项经过适当的层级审批程序，包括项目负责人、科研机构主管等的审批。

2、系统支持管理项目详情，项目负责人可以在系统中完善项目的详细信息，包括研究目标、研究计划、人员分工、进度计划等。

3、系统支持经费管理，对项目的经费进行管理，包括预算编制、费用报销、经费流水等，确保项目在经费使用上的透明度和合规性。

4、投标商具备科研管理相关系统软件著作权证书。

5、系统提供文献资料上传与管理功能，方便项目组成员查阅相关文献资料，促进项目的学术交流与研究。将项目研究成果归档存储，包括论文、专利、软件等，方便后续查阅和总结。系统具备数字资产管理功能，投标商提供数字资产管理系统软件著作权证书。

- 数据统计

1、对样本总量、待入库样本、待出库样本、过期预警、冻融次数进行汇总展示；对系统库存样本类型进行图形化展示、对送样科室进行图形化分析。支持数据分析及可视功能，投标商具备大数据智能分析及可视化软件著作权证书。

2、样本出入库统计，按照不同时间粒度可进行筛选。数据综合查询：支持按不同项目与其对应项目表单的患者信息与样本存储信息的组合查询；并可在导出表单时选择对应的字段，并可将查询结果导出并保存为查询模板；满足全院样本与随访数据的整合查询；实现根据不同课题、病种或项目创建不同的表单；并可保存查询模板。

3、系统需满足对不同病种、不同项目对临床资料的管理，并可与其他管理模块实现综合查询、按对字段进行选择数据导出内容；用户可通过后台对查询及导出数据进行权限及下载审核的设定；支持下载数据审核流程的审批；同时需具有数据下载日志；实现不同临床病种或项目创建不同的表单；支持对临床数据、检测数据、随访数据批量导入及导出，导入数据时需对其进行自动判读及提醒，导入进来的数据系统可自动识别并关联到对应的患者。

4、根据样本库的实际情况，支持不同维度的数据分析及可视，具备大数据功能，投标商具备大数据集中适配中间件软件著作权证书。

- 知识库

1、系统支持数据整合与归档，将实验室内的各类学术论文、科研文献、技术手册、实验方法、实验成果等知识资源进行整合、分类和归档，确保数据的有序存储；同时支持在线阅读和下载知识库内的文献。投标商具备知识库管理相关系统软件著作权证书。

- 系统接口

1、系统支持对接HIS、LIS、PACS等系统对接，将样本库所需数据，自动同步至样本库平台，实现数据的互联互通。

2、系统录入临床病案信息，编辑修改。

- 运维服务

1、软件质保期≥1年，

2、响应时间：7×24小时响应，重大事故现场响应支持服务，到场响应时间要求1小时内，遇到问题时候需告知具体情况，并排除障；待故障处理后，给出相应的故障分析报告。

3、中标后20天内完成软件的安装交付，具备验收条件。

4、供应商需遵守《网络安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规。