## 明细
附件1，移动毒物检测平台设备明细表
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 性能描述
1 | 便携式电子天平 | 套 | 1 | 试样称量
2 | 离心机 | 套 | 1 | 分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分
3 | 振荡器 | 套 | 1 | 震荡混匀试样
4 | 电热板加热器 | 套 | 1 | 高温加热样品
5 | 移液器 | 套 | 3 | 精准取液、移液，多种容量规格
6 | 超声波提取溶剂器 | 套 | 1 | 溶解、混匀、分离样品
7 | 便携式纯水机 | 套 | 1 | 提供实验用水
8 | 恒温水温箱 | 套 | 1 | 对样品恒温加热 、水浴加热
9 | 粉碎机 | 套 | 1 | 精细研磨粉碎
10 | 干燥箱 | 套 | 1 | 对样品及耗材进行恒温恒湿保存
11 | 加热磁力搅拌器 | 套 | 1 | 溶解搅拌
12 | 全自动多样品涡旋混合器 | 套 | 1 | 全自动多样品涡旋混合器最多支持26位样品同时进行涡旋混合，为同批样品提供均衡持续的涡旋振荡效果，批量处理能力强，高效省时，确保样品处理平行性良好。应用于样品前处理过程。
13 | 便携式一体化前处理仪 | 套 | 1 | 集成超声提取、离心和挥发浓缩功能为一体，现场快速前处理多个样品，具有便携化、自动化、操作简单等特点。可满足复杂样品的分离富集。
14 | 多样品均质系统 | 套 | 1 | 应用于中毒现场食物的快速破碎，如果蔬、食用菌、肉类、水产、加工食品等，能同时对6个样品进行高速机械剪切式破碎，迅速完成批量样品均质提取。刀头可拆卸，防止交叉污染。
15 | 全自前处理真空浓缩仪 | 套 | 1 | 代替传统的氮吹仪和水浴锅，用于样品处理液的浓缩，离心腔/真空室、冷阱为一体，体积小，车载和实验室使用均可。
16 | “六合一”便携式有毒有害气体检测仪（含报警器） | 套 | 1 | 可快速精确检测多种有毒有害及可燃气体并进行报警，内置进口传感器，可同时检测六种气体，用于有毒有害气体检测。检测种类：一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、磷化氢、氰化物、氯气、氨气、甲烷、二噁英等任选六种气体。
17 | “十八合一”现场有毒有害气体检测仪（含报警器） | 套 | 1 | 能够实现气体检测、温湿度检测、数据存储功能，采用泵吸式或扩散式检测方式，具有单一/多合一气体（最多携带18种气体传感器）检测功能；共500种气体传感器可选；同时可实现环境温湿度检测。
18 | 手持式辐射测量仪 | 套 | 1 | 用来检测隐藏的放射源或放射性物质以及周围是否存在辐射，保障现场勘验人员的自身安全。
19 | 金属元素快速检测分析仪 | 套 | 1 | 能够无损检测，无需高温强酸消解，只需研磨粉碎，10min左右同时实现几十种元素的分析检测，既可携带至现场，也可放置于实验室。食物中（As、Hg、Tl、Cd、Pb等）重金属元素含量快速检测；2.As、Hg、Tl、Pb等重金属中毒案件中中毒人员的血、尿、肝组织等生物样本检测，与微波消解后的ICP-MS检测结果一致，操作简单、分析成本低。
20 | 便携式离子色谱分析仪 | 套 | 1 | 5-7分钟检测氟乙酸类（氟乙酰胺、氟乙酸钠）、草甘膦类、亚硝酸盐等有毒的离子型化合物。
21 | 便携式四合一毒物检测仪 | 套 | 1 | 整合了拉曼光谱技术，光度计比色技术，胶体金免疫层析技术，核辐射技术等四种原理的一体式仪器，可用于农药、鼠药、生物毒素、非法添加物等有毒有害物质检验。
22 | 便携式毒物筛查质谱仪（液质） | 套 | 1 | 相当于实验室的液相色谱质谱仪，重量小于11Kg。毒物数据库涵盖农药、鼠药、化学试剂、除草剂、滥用药物、动植物毒素、临床药物等品类200余种，一个进样盒同时检测同一类型多种目标物，自动比对谱库数据，一键式检测，直接输出结果，极大提高了分析检测效率。
23 | 手持式拉曼光谱仪 | 套 | 1 | 现场用于快速对未知物、可疑物、食品等进行快速检测。
24 | 手持式三维扫描仪 | 套 | 1 | 对现场进行全方位数字化三维重建，设备还原现场空间构型、物证分布、位置关系等关键要素，便于全方位、全角度了解现场的每处细节，并进行信息标注和设置笔录。
25 | 毒物快速检测箱 | 套 | 1 | 针对现场毒物检验的特点而设计，操作简便快速，操作者只要参照产品说明书就可以对毒物进行检测分析。检验箱使用金标筛选试剂盒及化学试纸对可疑物进行现场检测。阴性结果可排除砷化物、氰化物、有机磷农药等毒物的存在；阳性结果应送毒品实验室采用TLC、GC、HPLC、GC／MS、FTIR等分析方法进行确证分析。
26 | 便携式毒物分析仪 | 套 | 1 | 搭载血氧检测模块,覆盖基础血红蛋白衍生物,精准测量FCOHb，协助现场人员全面的对失血、缺氧、中毒等人员进行诊断，用于现场案件侦查、实验室检测等场景。