## 医疗技术实训基地模型模具
医疗技术实训基地模型模具明细表
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功能简介 | 单价（元） | 总价
1 | 椎管内麻醉模型 | 个 | 1 | 支持选用线阵或凸阵超声探头进行脊柱探查及引导穿刺、麻醉操作训练；硬膜外腔可注射模拟麻醉剂模拟硬膜外麻醉；蛛网膜下腔填充模拟脑脊液，穿刺成功后可流出，支持脑压测量及调节；配置包含一次性麻醉穿刺包51个；
2 | 超声引导中心静脉模型 | 个 | 1 | 可进行超声引导下中心静脉置管术穿刺训练，可使用临床真实超声机进行探查，超声图像上可见右颈内静脉、右颈总动脉、上腔静脉、右头臂静脉、右头臂干、右锁骨下静脉、右锁骨下动脉等结构显影；进行血管穿刺时，穿刺成功能够感受到突破感，可模拟静脉血液流出；
3 | 超声引导下血管穿刺模块 | 个 | 1 | 可进行超声引导下血管穿刺训练，可利用临床各种型号真实超声机器进行超声下引导穿刺练习，超声下动脉、静脉等结构影像清晰真实，超声图像上可显示静脉在外部压力下较动脉容易被压瘪的生理现象；超声引导下进行血管穿刺时，能够真切的感受到穿刺的突破感；
4 | 支气管内窥镜训练模型 | 个 | 1 | 模拟支气管镜检查过程场景；可训练内镜进境、推进、内旋转操作训练，控制支气管镜末端居中的“寻腔控镜”的操作训练；模型支气管内有炎症、充血及纤维化的病理表现；模型提供多种支气管病变可供诊断和鉴别诊断，如癌症、息肉等。多个病变位置可供操作者进行选择。所有病变模块均为耗材式设计，可快速随意更换；模型可训练支气管镜下黏液栓的处理；模型可训练支气管镜下病灶刷检术和活检术、支气管镜下气管内息肉电切术，配1台电子支气管镜；
5 | 三腔两囊管操作训练模型 | 个 | 2 | 可模拟上消化道出血。可外部显示设备上查看胃底实时出血情况，包括是否出血，出血速度；可使用临床真实F16、F18、F20的三腔二囊管经口、经鼻置入，可模拟止血效果，止血成功可有停止出血提示。支持牵引固定；可进行经口、经鼻胃管置入操作，可训练鼻饲、洗胃操作。可真实注入洗胃液，并可连接洗胃机、吸引器等洗胃装置；包含三腔二囊管15根；
6 | 腰椎穿刺训练仿真标准化病人 | 个 | 5 | 模型腰部解剖结构包括皮肤、皮下组织、黄韧带、硬脊膜等结构，可以在L2-L5椎间隙进行硬膜外穿刺、蛛网膜下腔穿刺操作，完成脑脊液压力测定、腰穿、腰麻、硬膜外麻醉、腰硬联合麻醉、鞘内给药等技术操作；每个模型配套2个穿刺模块。至少包括模型配套用腰椎穿刺包140套；
7 | 电动胸腔穿刺标准化病人（坐姿） | 个 | 5 | 可进行胸腔穿刺训练操作，双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺；穿刺错误有语言提示；每个模型配套2个穿刺模块。至少包括模型配套胸腔穿刺包140套；模型配套一次性无菌胸腹腔引流导管及附件50套；
8 | 高级乳房视诊与触诊模型 | 个 | 2 | 提供多种乳房病变特征；可触及质地坚硬、表面不光滑的结节恶性肿瘤；触及质地相对柔软、表面平滑的结节良性肿瘤；可见乳头凹陷、乳头破溃及血性液体溢出；可见乳房橘皮样改变。可触及质地较硬的左锁骨上淋巴结和质地较硬的腋窝淋巴结；
9 | 脓肿切开模型（皮瓣） | 个 | 300 | 模拟皮肤解剖结构和组织层次模块，设计了可进行外科操作的蜂窝织炎和脓肿，适用于蜂窝组织炎和脓肿的鉴别诊断及脓肿切开、引流、包扎等操作训练；
10 | 体表包块切除（皮瓣） | 个 | 300 | 模拟脂肪瘤模块，采用三层结构设计，适用于脂肪瘤切除术与分层缝合操作训练；
11 | 切开缝合皮瓣 | 个 | 100 | 具有清晰的三层组织结构；采用抗撕裂增强材料和优质硅胶材料制作；可练习切开术、缝合术、打结、拆线等；至少包括模型配套清创缝合包50套；
12 | 基础腔镜训练箱 | 台 | 8 | 可进行腹腔镜基本技能训练，台车版。每台设备配置4套手术器械；
13 | 妇科检查灯 | 台 | 3 | 1、伸缩调节杆调节范围 1000～1600 ㎜、调节球头绕球头臂转动范围：前后 90°、左右 90°正斜调节。伸缩调节杆的升降调节应灵活，各零部件应配合良好，经坚固后，不得有松动现象； 2、电源要求：交流 220V、50Hz、直流电圧：24V、输入功率(VA)： 25W； 3、外壳漏电流：正常使用时外壳的对地电压不超过交流 30V。
14 | 腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人 | 个 | 1 | 模拟腹腔积液设计，可行腹部移动性浊音叩诊训练，行腹腔穿刺术，可抽出模拟腹腔积液，可进行髂骨骨髓穿刺术。每个模型配套4个穿刺模块。至少包括模型配套腹腔穿刺包140个，模型配套骨髓穿刺包140个，模型配套一次性无菌腹腔引流导管及附件50套；
15 | 阅片灯 | 台 | 2 | 模拟门诊病史采集使用，外形尺寸（长×寛×厚mm） ≥860×510×25MM，阅片区域（长×寛mm）≥ 720×425，不锈钢滚针斜紧式夹片装置；适用胶片 普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片；
16 | 外科手术技能培训器械训练套装 | 套 | 1 | 规培及本科生外科手术技能训练使用，可重复消毒训练。至少包括：钢杯70个；弯止血钳（有齿）330个；直止血钳200个；持针器100个；组织剪（直）90个；组织剪（弯）90个；拆线剪90个；4号刀柄80个；3号刀柄80个；组织镊230个；敷料镊215个；巾钳90个；试管（塑料带盖子）70个；组织拉钩40个：型式为同向直角/直角WD；手术剪100个；方形拉钩（腹壁拉钩）100个；有齿卵圆钳60个；无齿卵圆钳50个；组织钳70个；腹腔吸引管（直头）20个；腹腔吸引管（圆头）15个；流产吸引管（6号）16个；流产吸引管（7号）16个；精细眼科剪25把；11号手术刀片尖刀20盒；医用棉垫（20*30）10包；医用棉垫（30*40）10包；医用棉垫（40*60）10包；凡士林纱布条500个；弹力绷带500个；非吸收性外科缝线200包；膀胱造瘘穿刺针3套；
17 | 妇产科技能培训手术器械训练套装 | 套 | 1 | 本科及规培生妇产科手术技能训练，可重复消毒训练。至少包括：产包50个；阴道扩阴器71个；宫颈钳（直）35把；宫颈钳（弯）35把；侧切剪40把；子宫探针40把；宫内节育器取出勾40把；取环钳12把；子宫刮（5号）36把；子宫刮（8号）25把；子宫颈扩张器（4号）39把；子宫颈扩张器（5号）39把；子宫颈扩张器（6号）39把；子宫颈扩张器（7号）39把；
18 | 基础技能训练套装 | 套 | 1 | 本科和规培生全科技能操作配套使用，用于提升临床医师操作技能，保障医疗安全。至少包括：骨盆测量仪10个；胎心听筒10个；脂肪测量钳10个；儿童血压表10个。
19 | 显微镜 | 台 | 3 | 显微镜主要功能及技术：用于毛发移植毛囊镜下分离，临床试验，放大倍率7—100倍，目镜可单眼调节倍数，物镜可上下调节距离，机身平稳不易活动，载物台平整宽大，适用于毛囊分离，材质稳定，能耐受多次酒精消毒；
20 | 气道管理模型 | 个 | 1 | 支持口对口通气、气管插管、面罩通气、口/鼻咽管置入；支持直视喉镜、可视化喉镜、电子插管软镜等辅助设备进行气管导管、双腔支气管导管（左支/右支）等辅助通气操作；模型带有仿真肺部结构，可见左侧两肺叶，右侧三肺叶结构，与支气管相连。插管正确，通气可引起双侧肺部起伏。插管过深，进入一侧支气管时，有报警音提示，并可见单侧肺部起伏，包含环甲膜穿刺训练套装6套。
21 | 肠管吻合模型 | 套 | 15 | 模拟直径为30mm和20mm两种型号的肠管；可进行肠管的切开、钳夹、吻合、打结、剪线等肠吻合术相关技能的练习。
22 | 腹部切开缝合训练模型 | 个 | 5 | 模拟成人腹部，适用于腹壁伤口的清理、换药等护理技能操作训练。至少包括皮肤耗材10个；
23 | 临床技能实训操作台 | 台 | 20 | 本科生、住培生临床技能操作使用。台面高度75-85cm，满足清创缝合、穿刺等不同技能操作的人体工学要求；台面及关键操作区域同时满足学员操作视角与考官观察视角，无需考官偏离站位；台面采用医用级抗菌涂层，可耐受500mg/L含氯消毒剂每日擦拭，台面拼接处采用无缝焊接工艺，缝隙≤0.5mm，液体（模拟血液、胸腹水）不渗入内部结构；所有外露边角采用R角圆滑处理（半径≥5mm），无尖角、无毛刺；储物功能：区分教学耗材柜、模拟器械屉、学员物品格，非单一功能大空间储物；带脚轮，可移动；
24 | 手术治疗车（大号长方形车） | 辆 | 2 | 模拟手术室团队训练使用。 规格：≥750*450*900mm 采用不锈钢圆管制成，脚轮采用豪华静音脚轮，其中两只脚轮为刹车轮。
25 | 手术治疗车 （大号扇形） | 辆 | 1 | 模拟手术室团队训练使用。 规格：≥1400x450x880mm 全不锈钢材质，脚轮采用静音万向轮，对角刹车；
26 | 手术室托盘车 | 辆 | 2 | 模拟手术室团队训练使用。 规格：≥700X400X900/1200mm 整体托盘架由不锈钢材质不锈钢管加工；可摘下托盘车，方便清理消毒； 车架采用升降锁紧调节，方便护理人员操作； 采用双臂设计，使托盘更加坚固耐用；
27 | 护理床（含床头柜） | 台 | 60 | 手动双摇床包含60张床，62张床头柜，含床垫。 背部升降0-80±5°，腿部升降0-40±5°； 床头、床尾：采用ABS优质工程塑料一次成型，并采用锁扣式安装，可以轻松拆卸； 脚轮带刹车装置，铝合金护栏，防夹手设计； ABS隐藏式手摇柄，双向极限保护。 床头柜规格尺寸≥480*480*760mm。（±10mm）； 床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、伸缩餐盘、毛巾架等组成；
28 | 产床 | 张 | 1 | 模拟产房团队训练使用。用液压升降，床面前后倾及背板折转采用蜗杆、齿轮、齿条传动结构；各种动作可在规定的范围内任意调节并锁定、操作方便，腿板可拆卸。底座护罩为高级不锈钢；
29 | 双臂外科吊塔 | 套 | 1 | 模拟手术室团队训练使用。 塔体旋340°； 气体终端3种：氧气2个、压缩空气2个、负压吸引2个，插拔次数不少于两万次； 仪器平台2层，尺寸490*510*25mm，载重60kg/层；抽屉1个； 电源插座6个，接地端子2个，网络接口1个；高度可调输液架1个，输液泵架1个。
30 | 移动外科吊塔 | 套 | 2 | 模拟手术室团队训练使用。 移动式吊塔，具有独立刹车进口品牌脚轮，具有良好的承重效果。吊塔箱体高度≥900mm，梯形箱体无棱角设计（长36CM x宽21CM），箱体左右两侧各带一根不锈钢输液泵支架，注射泵架上下固定装置，上段为四分段宝塔状，下段为螺旋式固定结构； 托盘承载重量≥80kg；带抽屉的托盘承载重量≥50kg；抽屉承载重量≥20kg； 两侧输液泵支架中心距≥450mm，输液泵支架长度≥830mm，输液泵支架直径≥25mm；可悬挂≥6个不同规格的输液泵注射泵；配可旋转伸展式输液架1套，旋转臂≥350mm； 箱体托盘：2个，吊塔托盘为八腔式铝合金一体压铸成型；托盘固定方式采用加强铝合金三角架支撑，三角架长≥120mm，宽≥40mm，厚≥8mm，两侧三角架固定滑轨中心距≥134mm，托盘含边轨长≥515mm，不含边轨长≥455mm，宽≥400mm，厚≥25mm，两侧不锈钢边轨长≥350mm，宽≥10mm，高≥20mm，可选配悬挂网篮等； 抽屉：1个，承载重量≥20Kg。抽屉内径长≥320mm，宽≥240mm，高≥120mm，拉出长度≥20mm；抽屉外径尺寸长≥430mm，宽≥300mm，高≥160mm；抽屉带自动吸合式设计；
31 | 外科医用洗手池 | 组 | 1 | 4人位，亚克力材质，外科刷手使用； 水槽部采用杜邦可丽耐热压成形，颜色可定制，材料高密度、致密无孔，具有抗氧化、抗老化、耐腐蚀、耐热、不易开裂的优势； 水池底座设备箱为不锈钢方管骨架及喷塑钢板组立而成； 水槽结构外形根据人体工学原理优化设计，配合可变角度鹅颈感应龙头，更符合医护工作者的刷手操作习惯，有效防止溅水或不恰当的下腰、低手等动作； 标配感应皂液器、一体LED发光镜面、机械或电子恒温混水调节阀； 根据医院需求选择直斗和弧线斗；
32 | 心肺复苏板 | 块 | 4 | 心肺复苏，含心肺复苏按压板，除颤板；
33 | 脊柱损伤搬运板 | 套 | 2 | 急救搬运，含头部固定器、颈椎固定器、脊柱搬运板；
34 | 氧饱和夹指脉测量仪 | 个 | 2 | 1、屏幕显示：双色OLED显示屏； 2、监测功能：标配血氧饱和度和脉率；具有血氧波形； 3、数字SpO2规格： 3.1测量范围：0~100% 3.2分辨率：1% 3.3精度：70~100%：± 2% 3.4有脉搏调制音功能 3.5脉率测量范围：25 bpm ~250 bpm 3.6精度：±1% 或者 ± 1 bpm, 取大者；
35 | AED训练模拟机 | 台 | 2 | 可完成AED的培训，同时也可完成在各种急症、重症抢救培训操作过程的配合使用。
36 | 超声引导下羊膜腔穿刺模型 | 个 | 1 | 模拟了一成年孕妇躯干外形，从胸部到大腿根部，屈膝仰卧位。体表标志明显，手感真实，结构包括乳房、隆起的腹部、胎儿、耻骨联合等。模型采用高分子可超声材料，可支持临床各种型号真实超声机器使用，进行超声引导下羊膜腔穿刺训练。超声下可见各种组织结构显影：22周胎儿、清晰的胎儿外形轮廓、胎盘、脐带、羊水。
37 | 刮宫模型 | 套 | 4 | 模拟膀胱截石位成年女性腹盆股部，外阴部解剖结构和层次清楚，体表骨性肌性标志明显，外观逼真，手感真实。设计了阴道、子宫，适用于一般性诊断刮宫和分段诊断性刮宫操作训练，也可进行双合诊检查训练。子宫内膜和宫颈管可涂抹“模拟刮出组织”，提高操作的真实感。子宫宫颈配件10个
38 | 分娩与助产综合模型 | 套 | 1 | 阴道分娩与助产技术；胎位异常的处理；人工破膜手法；处理肩难产的各种手法。
39 | 剖宫出血训练模型 | 套 | 1 | 可实现称重法、容积法和面积法进行失血量的估测；模拟因子宫收缩乏力引起的产后出血，子宫大且质软，阴道流血；通过采用子宫按摩、宫腔纱条填塞、经剖宫产切口放置Bakri 球囊填塞方法达到止血效果； 子宫带有双侧子宫圆韧带、阔韧带、子宫动脉上行支、子宫动脉下行支、子宫卵巢动脉吻合支、子宫动脉及其伴行静脉。可对血管行结扎操作；支持使用真实器械对子宫进行B-Lynch缝合操作；模拟胎盘残留引起的产后出血，检查娩出胎盘，发现胎盘不完整，进入宫腔进行胎盘徒手剥离。
40 | 顺产出血训练模型 | 套 | 1 | 可实现称重法、容积法和面积法进行失血量的估测；模拟因子宫收缩乏力引起的产后出血，子宫大且质软，阴道流血；通过子宫按摩、宫腔纱条填塞、经阴道Bakri球囊填塞方法达到止血效果；模拟胎盘残留引起的产后出血，检查娩出胎盘，发现胎盘不完整，进入宫腔进行胎盘徒手剥离。
41 | 剖宫分娩模型 | 套 | 1 | 剖宫产胎儿娩出困难：胎位异常、胎头深陷的处理；剖宫产术中的配合。训练剖宫产娩出胎儿和胎盘。
42 | 技能操作综合训练模型 | 套 | 1 | 模拟真实人体外形，颈部、双侧肩关节、髋关节、膝关节可以活动，实现仰卧位、坐位、半卧位、截石位、侧卧位等多种体位变换，满足操作需要。气管插管术：解剖结构包括鼻、口、牙、舌、咽后壁、会厌、声门、环状软骨、甲状软骨、气管、左右支气管、双肺、食管。可进行经口气管插管、面罩通气技能操作，支持环甲膜穿刺、气管切开、胃管置入术、三腔二囊管置管术、静脉穿刺输液、、动脉穿刺采血、、血压测量、肌肉注射、气胸穿刺术、液胸穿刺、腹腔穿刺术、男性导尿术、骨折夹板固定术、胫骨穿刺术。
43 | 气液胸训练模型 | 套 | 3 | 模拟成年男性上身躯干，上至颈部，下至腹部，双肩上举状，可进行气胸穿刺、气胸引流管置入、液胸穿刺、闭式引流护理等技术。
44 | 后穹窿穿刺模型 | 套 | 2 | 可钳夹子宫颈进行阴道后穹窿穿刺术的训练，穿刺操作时有落空感； 后穹窿穿刺正确，可以抽到不凝血；误穿入直肠可以抽到模拟粪便；模型可在不更换外皮的情况下方便的更换穿刺囊。每个模型含配件10个。
45 | 吸痰器 | 台 | 2 | 1、电动功率：120VA。 2、抽气速率：>20L/min 3、极限负压值：>0.09Mpa 4、负压调节范围：0.02Mpa至极限负压值 5、吸引泵：活塞泵
46 | 洗胃机 | 台 | 2 | 1、电源：AC220V 50Hz；输入功率：250VA； 2、流量：≥2L/min 3、自控：冲液量为250～350ml/次 4、吸液量为300～450ml/次 5、液量平衡：冲液量减少至100～200ml/次 6、压力控制：冲、吸压力设定为47～67KPa 7、噪声：≤65dB(A)
47 | 心电监护仪 （带支架） | 台 | 1 | 1、≥10.4寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示；360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息 2、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温； 3、3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库AHA和MIT-BIH验证； 4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护； 5、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测； 6、可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况； 7、支持中/英文字符输入； 8、具有三级声光报警，参数报警级别可调； 9、具备报警集中设置功能； 10、具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾； 11、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面； 12、支持3通道记录仪；
合计