## 供应商填报
附件： | 市场调研资料
产品名称 | 内窥镜摄像系统
供应商名称 |  | 联系人、联系方式
是否为代理商 | 是（ ） 否（ ）
制造商名称
制造商属于 | 中型企业（ ）小型企业（ ）微型企业（ ）
注册证号 |  | 是否为进口产品 | 是（ ） 否（ ）
规格型号
数量 | 1台
质保期 | 自项目终验合格之日起 个月
交货期 | 合同签订后 个日历天，合同项下货物及服务履行完毕，经采购人验收完毕
故障响应时间 | 一般故障： 严重故障： | 是否存在专利技术 | 如果有，请列明
维保内容及频率 | 质保期届满后，XXXX
报价（元）
易损件情况 | 1.易损件名称、费用； 2.易损件名称、费用； 3.易损件名称、费用； 4.……
供应商相同规格型号设备的业绩 | 1.项目名称、业主单位名称、设备规格型号、合同签订时间、金额……； 2.项目名称、业主单位名称、设备规格型号、合同签订时间、金额……； 3.项目名称、业主单位名称、设备规格型号、合同签订时间、金额……； 4.……
是否有专机专用试剂/耗材 | 是（ ） 否（ ） | 如有，专机专用试剂/耗材情况 | 1.专机专用试剂/耗材名称； 2.专机专用试剂/耗材名称； 3.专机专用试剂/耗材名称； 4.……
投标产品技术参数及配置
一、投标产品技术参数
【采购需求】主要功能和技术要求：可广泛应用于耳鼻喉科等多个临床科室，满足耳鼻喉科腔镜微创诊疗与精细手术操作，精准分辨病变边界与解剖层次。主要开展以下工作：耳鼻喉科鼻内镜、耳内镜、喉镜手术等。设备支持高清影像采集与传输，可实现术中实时观察、精准操作，同时具备影像存储与回放功能，便于术后病例复盘与教学。摄像主机：输出分辨率不小于3840x2160，逐行扫描；LED冷光源（与主机同一品牌）：安全等级：CF级I类防护，可直接用于心脏手术。内窥镜（与主机同一品牌）：0°鼻窦内窥镜2条，70°鼻窦内窥镜1条；柱状晶体，光学广角硬质内窥镜，满足高通光量内窥镜技术； 镜面前端用人工蓝宝石制作，不易磨损；镜体采用医用级不锈钢材料，表面作磨砂抗反光处理；集成光纤传输；可高温、高压消毒；可以链接现有摄像主机使用。供应商根据采购需求，逐条填报投标产品技术参数，且后附投标产品的产品功能截图或技术白皮书或厂家公开发布的印刷资料。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…… | ……
注：供应商可自行添加行。
二、投标产品配置
1
2
3
……
注：供应商可自行添加行。