## 供应商填报
附件： | 市场调研资料
产品名称 | 听力测试仪（听觉诱发电位仪）
供应商名称 |  | 联系人、联系方式
是否为代理商 | 是（ ） 否（ ）
制造商名称
制造商属于 | 中型企业（ ）小型企业（ ）微型企业（ ）
注册证号 |  | 是否为进口产品 | 是（ ） 否（ ）
规格型号
数量 | 1台
质保期 | 自项目终验合格之日起 个月
交货期 | 合同签订后 个日历天，合同项下货物及服务履行完毕，经采购人验收完毕
故障响应时间 | 一般故障： 严重故障： | 是否存在专利技术 | 如果有，请列明
维保内容及频率 | 质保期届满后，XXXX
报价（元）
易损件情况 | 1.易损件名称、费用； 2.易损件名称、费用； 3.易损件名称、费用； 4.……
供应商相同规格型号设备的业绩 | 1.项目名称、业主单位名称、设备规格型号、合同签订时间、金额……； 2.项目名称、业主单位名称、设备规格型号、合同签订时间、金额……； 3.项目名称、业主单位名称、设备规格型号、合同签订时间、金额……； 4.……
是否有专机专用试剂/耗材 | 是（ ） 否（ ） | 如有，专机专用试剂/耗材情况 | 1.专机专用试剂/耗材名称； 2.专机专用试剂/耗材名称； 3.专机专用试剂/耗材名称； 4.……
投标产品技术参数及配置
一、投标产品技术参数
【采购需求】主要功能和技术要求：可进行新生儿与婴幼儿的听力诊断：使用自动听性脑干反应客观地确定听力损失的程度（轻度、中度、重度、极重度）；可对成人听力与耳神经疾病的鉴别诊断：用于评估不明原因的听力下降、耳鸣、眩晕等，定位病变部位；判断听觉通路异常（如听神经瘤、多发性硬化、脑干病变），辅助鉴别耳蜗性或者蜗后性病变。可用于耳科或后颅窝手术术前诊断术后评估，同时满足教学教研使用。可双耳同时测试ABR、ASSR，省时高效；扩展频谱ASSR，抗干扰性能优异等特点，婴幼儿和成人测试硬件模块独立，互不干扰。供应商根据采购需求，逐条填报投标产品技术参数，且后附投标产品的产品功能截图或技术白皮书或厂家公开发布的印刷资料。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…… | ……
注：供应商可自行添加行。
二、投标产品配置
1
2
3
……
注：供应商可自行添加行。