批量手术器械采购需求清单

| 普通开放器械 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 |
| 1 | 结合式阻血夹（显微止血夹） | 5 | 20mm |
| 2 | 显微组织剪 | 10 | 140.直型，带齿 |
| 3 |  | 10 | 140.弯型，带齿 |
| 4 | 显微持针钳 | 10 | １４０直 |
| 5 | 显微持针钳 | 4 | 180×0.8，自锁，直型 |
| 6 | 显微镊 | 3 | 140*0.4 直型、圆柄、无齿 |
| 7 |  | 3 | 140*0.4 直型、圆柄、有齿 |
| 8 | 整形镊 | 20 | 125*0.6,直有钩 |
| 9 |  | 20 | 125*0.4，直有齿 |
| 10 | 眼用镊 | 20 | 100，直无钩，有齿 |
| 11 | 眼用镊 | 20 | 100，直有钩，无齿 |
| 12 | 刀柄 | 10 | 3# |
| 13 |  | 10 | 7# |
| 14 | 手术剪 | 50 | 180,直尖圆 |
| 15 | 精细剪 | 30 | 140，直尖 |
| 16 | 精细手术剪 | 40 | 115，直尖 |
| 17 | 组织钳 | 50 | 180 |
| 18 | 帕巾钳 | 80 | 160 |
| 19 | 组织镊 | 20 | 140,2*3钩 |
| 20 | 组织镊 | 5 | 160,枪状 |
| 21 | 枪状垂体瘤镊 | 2 | 225*4，直型 |
| 22 | 止血钳 | 50 | 125,弯型，精细，蚊氏 |
| 23 | 乳突牵开器 | 4 | 110*14,固定式3*3钩，头弯30° |
| 24 | 乳突牵开器 | 3 | 105*3*3 |
| 25 | 乳突骨凿 | 4 | 150*2，平头 |
| 26 | 乳突骨凿 | 4 | 150*2，圆头 |
| 27 | 阴道拉钩 | 2 | 160*36*115凹 板式 |
| 28 | 精细剪 | 50 | 120直尖 |
| 29 | 精细剪 | 50 | 120直弯 |
| 30 | 宫颈压板 | 2 | 250*32弯 |
| 31 | 阴道压板 | 2 | 250*30*35° |
| 32 | 举宫钳 | 2 | 300平头 |
| 耳鼻喉科用开放器械 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 |
| 1 | 鼻组织剪 | 2 | 120×2，直，管式 |
| 2 | 鼻窥镜 | 2 | 150×28 |
| 3 | 鼻腔吸引管 | 2 | 150×Ф2.5×24，弯 |
| 4 | 鼻腔吸引管 | 2 | 150×Ф4×24,弯 |
| 5 | 鼻腔吸引管 | 2 | 170×Ф3 |
| 6 | 鼻剪 | 2 | 160，上介 |
| 7 | 鼻中隔剥离器 | 2 | 220×3.5×4，弯/弯 |
| 8 | 鼻筛窦钳 （鼻筛窦开放钳） | 2 | 130×4.5，直，尖圆头 |
| 9 | 鼻筛窦钳（鼻筛窦开放钳） | 2 | 130×4×45°，角弯，长圆头 |
| 10 | 鼻咬切钳 | 2 | 150×2.5，盖板式，尖头，直 |
| 11 | 鼻咬切钳 | 2 | 120×3，盖板式，角弯45°，长圆头 |
| 12 | 鼻咬切钳 （鼻咬骨钳） | 2 | 120×1.5，盖板式，正切 |
| 13 | 鼻咬切钳 （鼻咬骨钳） | 2 | 120×2，盖板式，反切 |
| 14 | 鼻刮匙 | 2 | 1700×5×30°,有孔，圆刃 |
| 15 | 鼻粘膜刀（镰状刀） | 2 | 180,尖头弯，方柄 |
| 16 | 探针（鼻用） | 2 | 210×Ф2.5,弯，圆头 |
| 17 | 上颌窦探针 | 2 | 210×1.5×1.5角弯 |
| 18 | 鼻组织钳 （鼻窦抓钳） | 2 | 135×5，上弯90°，后开120° |
| 19 | 鼻组织钳 （鼻窦抓钳） | 2 | 140×5，长弯上弯115° |
| 20 | 鼻咽活体取样钳（鼻取样钳） | 2 | 140×110°，管式，角弯，长圆头，竖开 |
| 21 | 鼻咽活体取样钳（鼻取样钳） | 2 | 140×100°，管式，角弯，长圆头，横开 |
| 22 | 蝶窦咬骨钳 （鼻窦咬骨钳） | 2 | 180×135°×2.5 |
| 23 | 鼻骨膜剥离器 | 2 | 180×3，单头带吸引铲形 |
| 24 | 鼻骨膜剥离器 | 2 | 180×5，单头带吸引铲形 |
| 25 | 鼻粘膜刀 | 2 | 180×3×5 |
| 26 | 鼻中隔咬骨钳 | 2 | 180×3，对切口 |
| 27 | 鼻中隔咬骨钳 | 2 | 180×4，对切口 |
| 28 | 鼻中隔凿 | 2 | 160×3,枪形 |
| 29 | 鼻中隔凿 | 2 | 160×3，枪形 |
| 30 | 显微喉钳 | 2 | 250×1,管式，直形，麦粒形 |
| 31 | 显微喉钳 | 2 | 250×Ф3,管式，直碗形 |
| 32 | 显微喉钳 | 2 | 250×Ф3×45°,管式，角弯，碗形 |
| 33 | 显微喉钳 | 2 | 230×2,管式，直形，有齿 |
| 34 | 显微喉钳 | 2 | 230×2,管式，上弯45°，有齿 |
| 35 | 显微喉钳 | 2 | 230×2.5×Ф2,管式，右腭鱼形 |
| 36 | 显微喉剪 | 2 | 230，盖板式，直 |
| 37 | 显微喉剪 | 2 | 230，盖板式，角弯 |
| 38 | 显微喉剪 | 2 | 250×Ф2,管式，上弯45° |
| 39 | 吸引管（喉用） | 2 | 250×Ф2.5 |
| 40 | 吸引管（喉用） | 2 | 250×Ф3 |
| 41 | 显微喉针 | 2 | 245，角弯，45°，球头 |
| 42 | 显微喉刀 | 2 | 245，，直形，三角刃 |
| 43 | 显微喉刀 | 2 | 250，直形，镰状刃 |
| 44 | 喉显微手术器械手柄 （可换手柄） | 2 | 与喉钩、喉刀、喉针配用 |
| 45 | 喉用钳 | 2 | 280×Ф5×45°,管式，角弯碗形 |
| 46 | 支撑喉镜支撑架 | 2 |  |
| 47 | 支撑喉镜 | 2 | 大号 |
| 48 | 支撑喉镜 | 2 | 小号 |
| 49 | 口腔开口器（开口器支架） | 2 |  |
| 50 | 口腔开口器 （开口器支架） | 2 | 框式 |
| 51 | 拉钩 | 2 | 口腔1#，2#，3#。 |
| 52 | 乳突牵开器 | 2 | 130×18，活动式3×4钩（活节带齿），头弯11° |
| 53 | 乳突牵开器 | 2 | 150×22，活动式3×4钩（活节带齿），头弯11° |
| 54 | 显微剥离器（耳开窗器） | 2 | 160×0.9右弯 |
| 55 | 显微剥离器（耳开窗器） | 2 | 160×0.9左弯 |
| 56 | 眼科剪 | 2 | 直尖 |
| 57 | 枪状镊 | 2 | 160*枪状，带齿 |
| 58 | 耳钳（显微耳钳） | 2 | 80 上弯45度 麦粒形 |
| 59 | 耳钳（显微耳钳） | 2 | 80 直 麦粒形 |
| 60 | 耳剪（显微耳剪） | 2 | 80 直 |
| 61 | 耳道皮瓣刀 | 2 | 160×2.5直 |
| 62 | 耳道皮瓣刀 | 2 | 160×2×45°直弯 |
| 63 | 显微剥离器（耳剥离） | 2 | 160×2，微弯 |
| 64 | 耳刮匙（乳突刮匙） | 2 | 160×2.5 |
| 65 | 耳钩 | 2 | 160×2×90°，锐 |
| 66 | 耳钩 | 2 | 160×1.5×120°，锐 |
| 67 | 吸引管（耳用） | 2 | 50×Ф1.5 直125 |
| 68 | 吸引管（耳用） | 2 | 50×Ф2 直125 |
| 69 | 显微眼用剪 （维纳斯剪） | 2 | 82.头长9.5 锐尖，直 |
| 70 | 显微眼用剪 （维纳斯剪） | 2 | 82.头长9.5 锐尖，弯 |
| 71 | 显微镊 | 2 | 140*0.3 直型、圆柄 |
| 72 | 显微镊 | 2 | 140*0.3 弯型、圆柄 |
| 73 | 耳用膝状镊 | 2 | 110 |
| 腔镜手术器械 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 |
| 1 | 十字穿刺器（带保护） | 2 | 5*95mm，５mm鞘卡 |
| 2 | 胃抓钳 | 5 | 5*330mm，鸭嘴钳 |
| 3 | 弯剪刀（双动） | 5 | 5*330mm |
| 4 | 带电凝吸引器 | 5 | 吸引器（带电凝、棒状、三孔） 5*330mm |
| 5 | 带电凝吸引器 | 2 | 吸引器（带电凝、钩状） 5*330mm |
| 6 | 双极电凝钳（螺口） | 5 | 双动（弯头）5*330mm |
| 7 | 双极电凝钳（螺口） | 3 | 双动（直头）5*330mm |
| 8 | 单极电凝线 | 6 | 4*3000mm |
| 9 | 电凝（钩状） | 7 | 5*330mm |
| 10 | 气腹针 | 3 | 2.2×120mm |
| 11 | 气腹针 | 1 | 2.2×150mm |
| 12 | 结扎钳 | 2 | 加大 |
| 13 | 结扎钳 | 1 | 大 |
| 14 | 结扎钳 | 1 | 中大 |
| 15 | V型持针钳 | 3 | 弯头 |
| 16 | 吸引器 | 3 | 弹簧式 |
| 17 | 横齿抓钳（中空） | 4 | 腔镜皮钳 |
| 18 | 五叶钳 | 2 | （可弯）10*350mm |
| 19 | 肝脏拉钩 | 1 | 10*350mm |
| 20 | 弯分离钳（精细） | 1 | 5*330mm |
| 21 | 大型直角分离钳（交叉面） | 1 | 10*330mm |
| 胸科用腔镜器械 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 |
| 1 | 双关节持针钳 | 1 | （直形钳头） 340mm |
| 2 | 双关节De Bakey分离止血钳 | 1 | 340mm |
| 3 | 双关节De Bakey分离止血钳 | 1 | （带锁扣，角弯高25）340mm |
| 4 | 双关节爱丽丝钳 | 1 | （带锁扣）340mm |
| 5 | 双关节卵圆钳 | 1 | （弯无槽，头宽8mm) 340mm |
| 6 | 双关节卵圆钳 | 1 | （弯无槽，头宽10mm) 340mm |
| 7 | 双关节卵圆钳 | 2 | （长条，头宽12mm) 340mm |
| 8 | 双关节肺叶抓钳 | 1 | （三角头 头宽5） 340mm |
| 9 | 吸引器 | 1 | 6*280 |
| 10 | 哈巴狗抓钳 | 1 | 12.5*380mm |
| 11 | 哈巴狗抓钳（钳头） | 2 | 45(钳头带齿） |
| 12 | 哈巴狗抓钳（钳头） | 2 | 45（钳头） |
| 13 | 哈巴狗抓钳（钳头） | 2 | 25（钳头带齿） |
| 14 | 哈巴狗抓钳（钳头） | 2 | 22（钳头） |