医疗废物处置服务采购需求

一、项目概况

1、项目内容：为云南大学附属医院提供医疗废物处置服务。

2、服务区域：云南省昆明市五华区青年路176号云南大学附属医院。

二、资质要求

1、危险废物经营许可证。核准经营危险废物类别:HW01 医疗废物；核准经营方式:收集、贮存、处置。

2、道路运输经营许可证。经营范围:医疗废物，危险废物。

三、服务要求及标准

1、医疗废物处置的所有内容必须按照 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《医疗废物管理条例》、《昆明市医疗废物管理规定》、《危险废物经营许可证管理办法》等法律、法规、标准、规范的要求开展服务工作。

2、投标人须按招标人要求及时完成工作任务安排，并积极响应、完成招标人要求的临时工作。

3、对从事医疗废物运输的驾驶员、押运人员、处置人员每月进行有关安全知识的培训，并经考核取得上岗资格证后方可从业。

4、投标人的收运车辆必须使用符合环保和卫生要求、有明显医疗废物标识的全密封式专用车，直接到招标人的暂存点收集，医疗废物收集后做到每日按时清运完毕。医疗废弃物收运车辆在运输途中严禁洒泼、泄漏和停车滞留，运载医疗废弃物后的车辆需进行消毒处理。

5、投标人须制订应急预防措施，确保遇到突发事件时清运工作基本不受影响。

6、若投标人不按有关法律规定清运、处置，造成医疗废物泄露、遗失、扩散导致招标人环境被污染或被有关部门处罚，一切后果由投标人承担。

7、医疗废弃物的收运和处置，必须实行有害废物转移联单制。在与招标人的暂存点进行转移交接时，须按照招标人的要求，进行转移交接。

8、投标人必须严格按处置危险废弃物的专业标准和技术规程进行转移交接、运输和处置，并严格作好记录。

9、投标人与招标人签订处置合同后，由投标人报相关环境保护部门备案。

10、投标人开展工作须与其他部门协调的（如办理清运手续等），由投标人自行协调办理。

11、医疗废物的分类及医院内部的收集工作由医院内部相关部门人员进行，相关人员根据医疗废物不同种类进行严格分类并用专用包装袋进行规范包装后放入周转箱后进行称重，医院和投标人严格按照《医疗废物管理条例》双方确认后填写转运联单。

12、投标人根据招标人医疗需求免费提供不低于130只医疗废物桶，满足招标人日常工作需要。

13、投标人工作中以服务为宗旨，举止文明，不得野蛮装卸，注意服务方式和态度，当招标人有误解时应认真、细致、耐心的向招标人说明情况。

14、投标人每天将清运转移情况以照片形式上报招标人相关人员，以便能及时掌握投标人每天清运进度和情况。

15、投标人严格服从招标人各项规章制度及现场指挥，不损害招标人利益、不得伙同招标人相关部门人员编造转运联单，不利用职务之便徇私舞弊。

16、投标人应严格按照采购需求标准进行服务，如服务过程中出现与投标文件服务响应不一致或不满足采购需求标准的情况，招标人有权终止合同并追究因投标人造成的法律责任。

四、服务费用

报价格式：X元/床/日。

五、服务期限：三年